Garde

Руководство по эксплуатации

Lacunza поздравляет вас с приобретением.

Компания Lacunza, сертифицированная по стандарту ISO 9001, гарантирует качество своих приборов и обязуется удовлетворять потребности своих клиентов.

Будучи уверенной в высокой квалификации благодаря своему более чем 50-летнему опыту, Lacunza использует передовые технологии при разработке и производстве всего ассортимента своей продукции. Данный документ поможет вам установить и использовать этот прибор в оптимальных условиях для вашего комфорта и безопасности.

содержание

1. ОБЗОР ПРИБОРА	3

1.1. Общие характеристики	3

2. ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВЩИКА	5

2.1. Предупреждения для установщиков	5

2.2. Помещение установки	5

2.2.1. Вентиляция помещения	5

2.2.2. Расположение прибора в помещении	6

2.3. Установка прибора	6

2.3.1. Пол	6

2.3.2. Безопасные отступы	6

2.3.3. Проверка перед первым розжигом	6

2.3.4. Инструкции по перемещению камина	6

2.3.5. Регулировка высоты и выравнивание прибора	7

2.3.6. Подсоединение к дымоходу	7

2.3.7. Устройство подвода наружного воздуха	7

2.4. Дымовой канал	8

2.4.1. Тип дымохода	8

2.4.2. Венец дымовой трубы	9

3. ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	11

3.1. Топливо	11

3.2. Описание частей прибора	12

3.2.1. Рабочие элементы прибора	12

3.3. Розжиг	14

3.4. Безопасность	15

3.5. Закладка топлива	15

3.6. Эксплуатация	15

3.7. Удаление золы	16

3.8. Съемные внутренние части. Дефлекторы. Вермикулитовые пластины топки	17

3.8.1. Съемные внутренние части.	17

3.8.2. Снятие внутренних пластин из вермикулита и дефлекторов в указанном порядке:	18

4. ОБСЛУЖИВАНИЕ И ВАЖНЫЕ СОВЕТЫ	20

4.1. Обслуживание прибора	20

4.1.1. Топка	20

4.1.2. Внутри прибора	20

4.1.3. Дымоотводной патрубок	20

4.1.4. Детали из окрашенной листовой стали/чугуна.	20

4.1.5. Стекло топки	20

4.1.6. Воздухозаборные заслонки	20

4.2. Обслуживание дымоходного канала	20

4.3. Важный совет	21

5. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	22

6. БАЗОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ	23

7. ИНФОМАЦИЯ О ПЕРЕРАБОТКЕ	25

8. ДЕКЛАРАЦИЯ РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК	26

9. ЗНАК CE	28

ОБЗОР ПРИБОРА

Для оптимальной работы оборудования мы рекомендуем внимательно прочесть данное руководство перед первым включением прибора. В случае возникновения проблем или опасений мы настоятельно рекомендуем связаться со своим дистрибьютором для получения консультации.

В целях улучшения продукции производитель оставляет за собой право вносить в данный документ изменения без предварительного уведомления.

Данный прибор предназначен для сжигания древесины в абсолютно безопасных условиях.

ВНИМАНИЕ: Неправильная установка может иметь серьезные последствия.

Установка и все необходимые операции по регулярному техническому обслуживанию должны производиться авторизованным установщиком в полном соответствии с требованиями законодательства соответствующей страны и настоящим руководством

Общие характеристики

|  |  | Ед. изм. | Garde |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Режим работы прибора | - | Периодический |
|  | Класс прибора | - | Тип CM |
|  | Предпочтительное топливо | - | Дрова (влажность<25%) |
|  | Функция непрямого нагрева | - | Нет |
| Значения при номинальной мощности | Номинальный выход тепловой мощности в окружающую среду (прямой) (Pnom) | кВт | 11 |
|  | КПД при Pnom (ηnom) | % | 77 |
|  | Выброс CO на 13% O2 при Pnom (COnom) | мг/м³ | 625 |
|  | Выброс NOx на 13% O2 при Pnom (NOXnom) | мг/м³ | 105 |
|  | Выброс ОГС на 13% O2 при Pnom (OGCnom) | мг/м³ | 56 |
|  | Выброс частиц на 13% O2 при Pnom (PMnom) | мг/м³ | 28 |
|  | Оптимальная тяга при Pnom (pnom) | Па | 12 |
|  | Температура дымовых газов при Pnom (Tnom) | ºC | 289 |
|  | Температура газов на дымоотводном патрубке при Pnom | ºC | 324 |
|  | Интервал закладки дров при Pnom | ч | 1 |
|  | Весовой расход газа при Pnom | г/с | 10,6 |
|  | Расход дров (бук) при Pnom | кг/ч | 3,5 |
| Класс температуры дымохода | - | T400 |
| Габариты топки |  |  |
| Ширина | мм | 540 |
| Глубина | мм | 210 |
| Полезная высота | мм | 280 |
| Макс. длина дров | см | 50 |
| Обогреваемый объем (45 Вт/м³) при Pnom | м³ | 200 |
| Емкость зольника | л | 2,5 |
| Масса | кг | 145 |
| Диаметр дымоотводного патрубка (dout) | мм | 150 |
| Тип теплоотдачи/контроль температуры помещения | Один режим теплоотдачи без контроля температуры помещения |  |
| Класс энергоэффективности | - | A |
| Индекс энергоэффективности (EEI) | - | 102 |
| Сезонная энергоэффективность обогрева пространства (ηs) | % | 67 |

Примечание: Значения в вышеприведенной таблице основаны на испытаниях, проведенных в соответствии с UNE-EN 13240, с применением дров влажностью не более 18% и условиями давления, указанными в каждом случае.

Предупреждение: данное устройство спроектировано и подготовлено для работы с топливом, тип, степень влажности, объем и частота закладки которого указаны в данном руководстве, равно как и тяга дымохода и система установки. Несоблюдение этих условий может привести к возникновению проблем (износ, сокращение срока службы и пр.), на которые не распространяется гарантия Lacunza.

Габариты модели Garde в мм

ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВЩИКА

Предупреждения для установщиков

При установке прибора необходимо соблюдать все местные и национальные нормативы, включая все требования национальных и европейских стандартов.

Установку прибора должен выполнять авторизованный установщик.

Неправильная установка прибора может привести к серьезным происшествиям (пожарам, образованию вредных газов, порче близлежащих предметов и пр.).

Ответственность компании Lacunza ограничивается поставкой материалов и не включает установку прибора.

Помещение установки

Вентиляция помещения

Для правильной работы прибор должен потреблять кислород (воздух). Обеспечьте надлежащую подачу воздуха в помещение, в котором будет установлен прибор. Это количество кислорода является дополнительным к тому кислороду, который необходим нам для дыхания (обновление воздуха).

Чтобы обеспечить высокое качество воздуха, которым вы дышите, и избежать возможных несчастных случаев, связанных с высокой концентрацией дымовых газов (в основном двуокиси углерода и угарного газа), в помещении установки прибора необходимо обеспечить надлежащее обновление воздуха.

Для обновления воздуха в помещении всегда должно быть не менее двух постоянных, выходящих наружу вентиляционных решеток или проемов (одно для забора воздуха, другое для отведения).

Для установки своего оборудования компания Lacunza рекомендует увеличенное сечение этих проемов. Одна из этих двух решеток должна располагаться высоко (не более 30 см от потолка), а другая – низко (не более 30 см от пола). Обе решетки должны выходить наружу, чтобы обеспечить обновление и приток свежего воздуха в помещение.

Воздухозаборные решетки должны быть расположены так, чтобы их нельзя было случайно перекрыть или закрыть.

Минимальное сечение каждой из этих решеток зависит от номинальной мощности прибора в соответствии со следующей таблицей:

| Выход прибора (кВт) | Мин. увеличенное сечение каждой решетки (см²) |
| --- | --- |
| P ≤ 10 кВт | 70 |
| 10 < Р ≤ 15 | 90 |
| 15 < Р ≤ 20 | 120 |
| 20 < Р ≤ 25 | 150 |
| 25 < Р ≤ 30 | 180 |
| 25 < Р ≤ 35 | 210 |
| Р > 35 | 240 |

Указания для вентиляционных решеток

В случае устройств, позволяющих подавать в топку наружный воздух по трубе (устройства типа BE, BF, CA, CM и CC), описанные в таблице выше требования не обязательны.

Прибор следует всегда использовать только с закрытой дверцей.

В помещениях, оборудованных регулируемой механической системой вентиляции, система самостоятельно забирает и обновляет воздух в помещении. В таких случаях давление в помещении слегка понижено, поэтому необходимо установить незакрываемый приточный воздухозаборник сечением не менее 90 см².

Расположение прибора в помещении

Выберите в помещении место, способствующее надлежащему распределению горячего воздуха за счет конвекции и излучения.

Установка прибора

Пол

Убедитесь, что основание способно выдержать общий вес конструкции прибора и его облицовки.

Прибор не следует устанавливать на основание из горючего материала.

Безопасные отступы

При установке прибора обязательно соблюдайте отступы от горючих материалов. Если смотреть на фасад прибора:

|  | Отступ от горючих материалов (мм) |
| --- | --- |
| Справа | 700 |
| Слева | 700 |
| Сзади | 400 |
| Спереди | 1000 |

Имейте в виду, что если негорючий материал не рассчитан на высокие температуры, то может потребоваться защитить его для предотвращения порчи, деформации и пр. в результате перегрева.

Проверка перед первым розжигом

- Убедитесь, что стекло не имеет трещин и повреждений.

- Убедитесь, что дымоход не забит упаковочным материалом или посторонними предметами.

- Убедитесь, что дефлекторы находятся в правильном положении.

- Убедитесь, что герметичные соединения дымохода находятся в идеальном состоянии.

- Убедитесь, что дверцы закрываются должным образом.

- Убедитесь, что все движущиеся части установлены на свои места.

Инструкции по перемещению

- Распакуйте камин, убрав защитную упаковку.

Вид камина после снятия защитной упаковки

- Внимание! Открутите четыре металлические пластины, крепящие ножки к деревянному основанию.

Изображение металлических пластин, крепящих ножки к деревянному основанию

- Переместите камин на выбранное место установки. Задняя сторона камина должна отступать от стены как минимум на 10 см.

Регулировка высоты и выравнивание прибора

Прибор должен быть идеально выровнен по горизонтали и вертикали как спереди, так и по сторонам (используйте спиртовой уровень).

Ножки прибора регулируются, позволяя выровнять его по высоте.

Для регулировки ножек используйте рожковый ключ на 19 мм.

Подсоединение к дымоходу

Прибор нужно подсоединить к дымовому каналу с помощью специальных труб, устойчивых к продуктам горения (напр., из нержавеющей стали, эмалированной стали и пр.).

Чтобы соединить дымовую трубу с дымоотводным патрубком, вставьте трубу в патрубок и загерметизируйте соединение жаростойким герметиком или огнеупорным цементом, чтобы сделать его полностью герметичным.

Установщик должен убедиться, что подсоединенная к прибору труба надежно закреплена и не может отсоединиться от корпуса (напр., в результате расширения из-за температуры и пр.).

Устройство подвода наружного воздуха

Данная модель позволяет подавать воздух для горения в топку прямо с улицы. Мы рекомендуем по возможности подводить наружный воздух по трубе без запоров диаметром 80 мм, подсоединенной к соплу в нижней передней части прибора.

Если труба прямая, то ее длина может достигать 12 метров. Если используются колена, то из общей длины (12 метров) нужно вычесть по 1 метру на каждый изгиб.

Это наилучший вариант, так как в помещении не образуются сквозняки и не расходуется кислород из того помещения, где установлен прибор. Еще одно преимущество состоит в отсутствии риска образования нисходящей тяги, способной помешать правильной восходящей тяге прибора, если в помещении установки прибора центрального отопления или в другом смежном с ним помещении находится вытяжка или механический вентилятор.

Подвод воздуха в топку

Если это невозможно, убедитесь, что прибор получает воздух для горения иначе.

Подвод наружного воздуха через стену

- Сделайте отверстие в стене (точное положение отверстия см. по габаритам прибора в п. 1.1).

- Герметизируйте стык воздуховода со стеной.

Дымовой канал

Дымовой канал должен соответствовать действующим нормативам по его установке.

В помещениях, оборудованных регулируемой механической системой вентиляции, вентиляционный выпуск ни в коем случае нельзя подсоединять к дымоходу.

Прибор всегда должен иметь собственный дымовой канал, не деля его с другими приборами.

Тип дымохода

Дымоход должен быть выполнен из специального материала, устойчивого к продуктам горения (напр., из нержавеющей стали, эмалированной стали и пр.).

Приборы без функции центрального отопления (без водогрейного котла) требуют изолированного дымохода с двойной стенкой только на участках, выходящих наружу или проходящих через холодные помещения. Внутри здания можно использовать одинарные трубы, тепло газов в которых будет отапливать помещения, изолируя лишь те участки, где чрезмерная температура может причинить ущерб.

Если сооружается дымовой канал, то его необходимо проложить и изолировать так, чтобы обеспечить правильную восходящую тягу.

Для правильной работы диаметр трубы должен совпадать с диаметром дымоотводного патрубка на приборе по всей ее длине.

Дымоход должен препятствовать проникновению дождевой воды.

Дымоход должен быть чистым и герметичным по всей длине.

Высота дымохода должна быть не менее 6 м, а его колпак не должен препятствовать свободному выходу газов.

Если дымоход имеет склонность к нисходящей тяге, то нужно установить подходящий эффективный зонт, статичный зонт или вентилятор дымоудаления, либо изменить форму дымового канала.

Никогда не делайте изгибы под углом 90° из-за вызываемой ими большой потери тяги, и сведите к абсолютному минимуму изгибы под углом 45°. Каждый изгиб на 45º эквивалентен уменьшению длины дымохода на 0,5 м. Горизонтальные секции дымохода устанавливать не следует, так как они сильно сокращают восходящую тягу.

Прибор предназначен для работы в условиях контролируемой тяги. Он должен работать при тяге дымохода от 12 Па до 15 Па. Для обеспечения такой тяги в дымоходе нужно установить автоматический ограничитель тяги. Работа прибора при неконтролируемой тяге может быстро привести к его повреждению, на которое не распространяется гарантия.

Вес дымохода не должен приходиться на прибор, так как это может повредить его корпус.

Имейте в виду, что в дымоход может достигать высоких температур, поэтому необходимо усилить изоляцию в местах контакта с горючими материалами (деревянные балки, мебель и пр.). Может потребоваться защита даже негорючих материалов во избежание их порчи, деформации и пр. в результате перегрева, если они не рассчитаны на высокие температуры.

Должна быть предусмотрена возможность очистки всего дымохода, при этом недоступных для очистки участков быть не должно.

Венец дымовой трубы

Верхний конец дымохода должен выступать над крышей, коньком крыши или любым расположенным на крыше препятствием не менее чем на 1 м.

Расстояние между венцом дымовой трубы и коньком крыши

Венец дымовой трубы должен возвышаться более чем на 1 м над самой высокой точкой любого соседнего здания или препятствия в радиусе 10 м от выпуска трубы.

Расстояния между венцом дымовой трубы и объектами в радиусе 10 м

Венец дымовой трубы должен быть выше любого соседнего здания или препятствия в радиусе 10–20 м от выпуска трубы.

От 10 до 20 м

Расстояния между венцом дымовой трубы и объектами в радиусе 10-20 м

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате ненадлежащего использования не рекомендованных видов топлива, а также модификации прибора или способа его установки.

Используйте только оригинальные запасные части.

При эксплуатации прибора необходимо соблюдать все местные и национальные нормативы, включая требования национальных и европейских стандартов.

Тепло распространяется за счет излучения и конвекции через переднюю и внешнюю части прибора.

Топливо

Данный прибор нельзя использовать для сжигания мусора. Не используйте не рекомендованные виды топлива.

- Используйте сухие дрова (макс. влажность 16 %), спиленные не менее 2 лет назад, не содержащие смолы и хранящиеся в защищенном, проветриваемом месте.

- Используйте твердую древесину с высокой калорийностью и хорошим выходом тлеющих углей.

- Перед хранением длинные поленья следует укоротить до пригодной для использования длины. Поленья должны иметь диаметр не более 150 мм.

- Мелко нарубленная древесина производит больше тепла, но и сгорает быстрее.

Оптимальные виды топлива:

- Граб, бук.

Другие виды топлива:

- Дуб, каштан, ясень, клен, береза, вяз и др.

- Поленья из сосны и эвкалипта имеют низкую плотность и дают очень длинное пламя, что может привести к более быстрому износу деталей прибора.

- Смолистая древесина может требовать более частой очистки прибора и дымохода.

Запрещенные виды топлива:

- Все виды угля и жидкого топлива.

- «Зеленая древесина». Зеленая или влажная древесина снижает производительность прибора и приводит к накоплению сажи и смолы на внутренних стенках дымохода, закупоривая его.

- «Вторичная древесина». Сжигание обработанной древесины (железнодорожных шпал, телеграфных столбов, фанеры, ДВП, паллет и пр.) быстро забивает систему (накопление копоти и смолы), наносит вред окружающей среде (загрязнение, запахи) и может привести к деформации топки из-за перегрева.

- Любые материалы, кроме древесины (пластмассы, аэрозольные баллончики и пр.).

- Никогда не используйте бензин, горючее для бензиновых ламп, парафин, жидкость для розжига угля, этиловый спирт или подобные жидкости для первичного или повторного розжига огня в приборе. Держите все такие жидкости подальше от оборудования во время его работы.

Зеленая и вторичная древесина может вызывать возгорания в дымовом канале.

На приведенном ниже графике показано, как влажность дров влияет на их теплоотдачу:

Соотношение влажности дров и теплоотдачи.

Описание частей прибора

Рабочие элементы прибора

Рабочие элементы прибора

A: Ручка дверцы топки

B: Регулятор подачи воздуха в топку

B1 закрыто (заслонка в положении 1)

- - Подача первичного воздуха перекрыта

- - Подача вторичного воздуха перекрыта

- - Подача воздуха для дожигания перекрыта

B2 (заслонка в положении 2)

- - Подача первичного воздуха перекрыта

- - Подача вторичного воздуха открыта на 25% (чистка стекла)

- - Подача воздуха для дожигания открыта на 25%.

B3 (заслонка в положении 3)

- - Подача первичного воздуха перекрыта

- - Подача вторичного воздуха открыта на 50%

- - Подача воздуха для дожигания открыта на 50%.

B4 (заслонка в положении 4)

- - Подача первичного воздуха перекрыта

- - Подача вторичного воздуха открыта на 75%

- - Подача воздуха для дожигания открыта на 75%.

B5 (заслонка в положении 5)

- - Подача первичного воздуха открыта на 100%

- - Подача вторичного воздуха open by 100%

- - Подача воздуха для дожигания open by 100%.

Розжиг

Использование прибора в теплую погоду (теплые дни, рано утром в солнечные дни) может привести к проблемам с розжигом и тягой.

Определенные погодные условия, такие как туман, обледенение, попадание влаги в дымоход и пр., могут препятствовать оптимальной тяге в дымоходе и привести к угасанию огня.

Для эффективного розжига прибора выполните следующие действия:

- Откройте дверцу топки и полностью откройте все ее воздухозаборные заслонки.

- Поместите в топку бумагу или растопку и немного щепы.

- Подожгите бумагу или растопку.

- Оставьте дверцу слегка приоткрытой, на ширину двух-трех пальцев, примерно на 15 минут, пока стекло не прогреется.

- При первом розжиге прибора огонь должен быть не сильным, чтобы детали топки расширились и высохли.

Важно: При первом розжиге прибор может выделять дым и посторонние запахи. Это не повод для беспокойства. Откройте окно для проветривания помещения на первые несколько часов работы прибора.

Если вы заметили воду вокруг прибора, то это происходит из-за конденсации находящейся в дровах влаги при розжиге огня. Этот конденсат перестанет появляться после трех-четырех розжигов прибора и его адаптации к дымоходу. Если конденсат по-прежнему появляется, проверьте тягу дымохода (длину и диаметр дымохода, его изоляцию и герметичность) и влажность используемой древесины.

Безопасность

Запрещается хранить горючие материалы под прибором.

Закладка топлива

При загрузке поленьев открывайте дверцу топки осторожно, не допуская резкого попадания воздуха в топку, чтобы дым не проник в помещение.

Выполняйте эту операцию в термозащитной рукавице, чтобы не обжечь руки.

Максимальная высота закладки должна составлять примерно одну треть от высоты топки.

Минимальный интервал между закладками топлива при номинальной тепловой мощности составляет 60 минут.

Всегда закладывайте указанное номинальное количество (см. таблицу в разделе 1.1).

Для медленного горения (напр., ночью) используйте более толстые поленья.

Когда топка будет загружена, закройте дверцу.

Будьте осторожны, подкладывая поленья в топку приборов с вермикулитом внутри. Вермикулит является хрупким материалом, и при ударе может треснуть. Использование древесины с не рекомендованным уровнем влажности быстро повредит детали из вермикулита.

Эксплуатация

Прибор следует эксплуатировать с закрытой дверцей.

Из соображений безопасности никогда не закрывайте все воздухозаборные заслонки камина.

Забор первичного воздуха

Когда этот воздухозаборник открыт, воздух поступает в топку через 4 нижних отверстия позади топки.

Забор вторичного воздуха

Когда этот воздухозаборник открыт, воздух поступает в топку через верх дверцы топки и боковые дверцы.

ВАЖНО: Оставляя открытой подачу вторичного воздуха, вы дольше сохраняете чистоту дверного стекла.

Воздух двойного дожигания

Когда этот воздухозаборник открыт, воздух поступает в пламя топки, делая горение более эффективным и меньше загрязняя окружающую среду за счет дожигания частиц, не сгоревших при первичном горении. Это повышает производительность прибора и снижает уровень выбросов.

Управление подачей воздуха в топку

Прибор имеет одну воздушную заслонку, которая регулирует подачу как первичного, так и вторичного воздуха. Когда воздушная заслонка находится в положении B1 (см. предыдущие рисунки в п. 3.2.1), подача первичного и вторичного воздуха перекрыта. При подъеме рычага воздушной заслонки в положения 2, 3 и 4 открывается подача вторичного воздуха и воздуха для двойного дожигания. В первых 4 положениях подача первичного воздуха перекрыта. Когда воздушная заслонка полностью открыта в положении B5, все 3 воздухозаборника остаются открытыми на 100%.

ВАЖНО: Прибор подвергается резким перепадам температуры, в результате чего во время работы он может издавать шум. Эти шумы являются естественным результатом расширения/сжатия составных частей прибора. Не беспокойтесь по поводу этих шумов.

Для максимальной мощности теплоотдачи прибора откройте все воздухозаборники топки, а для минимальной мощности прикройте их. Для нормальной работы прибора мы рекомендуем установить рычаг воздушной заслонки в положение 3.

В приборах класса B или BE (без подвода воздуха в топку с улицы), когда прибор не используется, узел дымохода прибора может представлять собой путь утечки тепла на улицу. Когда прибор не используется, рекомендуется оставлять воздухозаборники топки закрытыми, чтобы свести эти потери энергии к минимуму.

Воздухозаборники топки

- Воздухозаборник первичного воздуха регулирует подачу воздуха через 4 нижних отверстия.

- Воздухозаборник вторичного воздуха регулирует подачу воздуха для стекла (воздушная чистка)

- Забор воздуха для дожигания регулирует подачу воздуха через 2 верхних ряда отверстий под отражателем пламени (дефлектором). Он регулируется.

Удаление золы

После длительного использования прибора из топки необходимо удалить золу. Зольник следует извлекать только после его остывания или с помощью средств защиты (рукавица).

Никогда не выбрасывайте горячие угли в мусор.

Для доступа к зольнику откройте дверцу прибора.

Зольник

Удаление золы из зольника

Снимайте детали в следующем порядке:

Прежде чем открыть дверцу камина, выдвиньте зольник в положение, показанное на Рис. 12, как подставку, (так он соберет золу, которая может высыпаться при открытии дверцы). Затем откройте дверцу.

1 – Немного выдвиньте зольник и откройте дверцу.

2- Вставьте зольник под колосниковую решетку, на дно топки. Колосник поднимается для доступа к нижней части камина.

- Зольник вставлен в топку для сбора золы.

- Наконец, удалите золу из топки, вынув зольник.

Съемные внутренние части. Дефлекторы. Вермикулитовые пластины топки

Съемные внутренние части

- Левая задняя пластина

- Правая задняя пластина

- Нижний дефлектор

- Верхний дефлектор

- Нижняя пластина основания

- Стеклянная направляющая вторичного воздуха

- Наклонный разделитель

Снятие внутренних пластин из вермикулита и дефлекторов в указанном порядке:

- Открутите 2 фиксирующих винта по обеим сторонам «верхнего дефлектора» (4).

b- Изнутри открутите 5 крепежных винтов рамы «стеклянной направляющей вторичного воздуха» (6).

c- Снимите стеклянную направляющую вторичного воздуха (6).

d- Снимите наклонный разделитель (7), развернув его внутрь топки.

e- Снимите «нижний дефлектор» (3), выдвинув верхний (4) вперед. Затем опустите нижний дефлектор.

f-Снимите «верхний дефлектор» (4). Выдвиньте его вперед, сместите вбок, а затем опустите с другой стороны.

g-Снимите «правую заднюю пластину» (2). Сначала сдвиньте ее вверх у основания, а затем разверните от центра топки внутрь.

h- Снимите «левую заднюю пластину» (1), как показано на рисунке.

i- Снимите две «пластины основания» (5).

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ВАЖНЫЕ СОВЕТЫ

Обслуживание прибора

Прибор, дымоходный патрубок и дымоход необходимо регулярно чистить, особенно после длительного простоя.

Топка

Очищайте зону топки от золы и т.п.

Внутри прибора

Доступ внутрь топки также можно получить снизу, если вынуть-поднять чугунную решетку и снять зольник. Очистите участок от золы через оставшийся после извлечения проем (при необходимости воспользуйтесь пылесосом). Чугунное основание при необходимости также можно извлечь.

Очищайте зону топки от золы. Очистите дефлекторы, на которых может скапливаться сажа.

Дымоотводной патрубок

Чтобы устройство работало должным образом, область дымоотводного патрубка следует всегда содержать в чистоте.

Очистку следует проводить так часто, как это требуется. Частота очистки зависит от интенсивности эксплуатации прибора и типа используемого топлива.

Детали из окрашенной листовой стали/чугуна

Эти части следует очищать щеткой или сухой тканью. Не смачивайте детали: сталь может заржаветь, а краска может вздуться и отколоться. Будьте особенно осторожны при очистке стекла: используемые жидкости не должны попадать на окрашенную сталь.

Стекло топки

Чтобы стекло как можно дольше оставалось чистым, подачу вторичного воздуха нужно держать открытой. Однако в ходе эксплуатации стекло может загрязниться. Для его очистки следует использовать специальные обезжиривающие средства или продукты для сухой чистки.

Очистку стекла следует проводить после его остывания, не нанося при этом средство для мытья стекол непосредственно на стекло, так как при попадании на шнур притвора дверцы оно может привести к его порче. Наносите чистящее средство на ткань.

Примечание: В случае эксплуатации прибора в условиях тяги выше 15 Па или сжигания большего количества дров (в час), чем указано в таблице 1.1, прибор подвергается нагрузке выше той, на которую он рассчитан. Это может привести к агрессивному загрязнению стекла (белая мутность), не поддающемуся очистке традиционным методом.

Осторожно, стеклокерамика выдерживает температуру 700ºC. Никогда не допускайте длительного контакта горящих дров или языков пламени со стеклом. В этом случае стекло будет подвергаться воздействию температуры выше 750ºC, что может изменить внутреннюю структуру стекла и сделать его непрозрачным (необратимое явление).

Воздухозаборные заслонки

В воздухозаборниках топки могут скапливаться остатки золы, опилок, чистящих жидкостей и т.п., ограничивающие или препятствующие движению заслонки. В этих случаях их следует освободить и очистить.

Обслуживание дымоходного канала

ОЧЕНЬ ВАЖНО: Во избежание несчастных случаев (возгорание дымохода и пр.) необходимо регулярно проводить техобслуживание и очистку. Если прибор используется часто, то дымоход и дымоотводной патрубок необходимо чистить несколько раз в год.

В случае возгорания в дымоходе перекройте тягу, закройте двери и окна, удалите угли из топки, перекройте соединительное отверстие влажной тканью и вызовите пожарную бригаду.

Важный совет

Компания Lacunza рекомендует использовать только одобренные компанией Lacunza запасные части.

Компания Lacunza не несет ответственности за любые модификации продукта, которые она не санкционировала.

Данный прибор производит тепло, и контакт с ним может привести к ожогам.

Данный прибор может оставаться ГОРЯЧИМ некоторое время после угасания огня. СЛЕДИТЕ ЗА ТЕМ, ЧТОБЫ К НЕМУ НЕ ПОДХОДИЛИ МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Этот символ означает, что для выполнения работ необходимо обратиться к квалифицированному специалисту.

| Проблема | Причины |  | Решение |
| --- | --- | --- | --- |
| Пламя плохо разжигается Пламя угасает | Зеленая или влажная древесина |  | Используйте твердую древесину, срубленную не менее 2 лет назад и хранящуюся в защищенном, проветриваемом месте. |
|  | Слишком крупные поленья |  | Используйте для розжига скомканную бумагу или растопку и сухую щепу. Для поддержания огня используйте расщепленные бревна |
|  | Древесина низкого качества |  | Используйте твердые породы дерева, дающие тепло и тлеющие угли (каштан, ясень, клен, береза, вяз, бук и пр.) |
|  | Недостаточно первичного воздуха |  | Полностью откройте заслонки первичного и вторичного воздуха или даже слегка приоткройте дверцу. Откройте решетку забора наружного воздуха. |
|  | Недостаточная тяга |  | Убедитесь, что дымоход не забит. При необходимости удалите сажу. Убедитесь, что дымоход в идеальном состоянии (герметичность, изоляция, сухость и пр.) |
| Слишком сильное пламя | Избыток первичного воздуха |  | Частично или полностью закройте заслонки первичного и вторичного воздуха. |
|  | Избыточная тяга |  | Установите ограничитель тяги |
| Выделение дыма при розжиге | Некачественная древесина |  | Не сжигайте постоянно щепу, столярные обрезки (фанеру, паллеты и пр.) |
|  | Дымоход не прогрет |  | Разогрейте дымоход, сжигая в топке лист бумаги. |
| Выделение дыма при горении | Низкое давление в помещении |  | В помещениях с регулируемой механической системой вентиляции оставьте окно приоткрытым, пока огонь не разгорится полностью. |
|  | Заложено недостаточно топлива |  | Заложите топливо согласно рекомендациям. Существенно меньший объем закладки приводит к низкой температуре дыма и нисходящей тяге. |
|  | Недостаточная тяга |  | Проверьте состояние дымохода и изоляции. Убедитесь, что труба не засорена. При необходимости очистите механически |
|  | В дымоход проникает ветер |  | Установите на вершину трубы систему защиты от нисходящей тяги (зонт) |
| Недостаточный обогрев | Низкое давление в помещении |  | В помещениях с регулируемой механической системой вентиляции должен быть приток наружного воздуха. |
|  | Некачественная древесина |  | Используйте только рекомендованное топливо |
| Конденсация влаги (после первых 3-4 розжигов) | Заложено недостаточно топлива |  | Заложите топливо согласно рекомендациям. Существенно меньший объем закладки приводит к низкой температуре дыма и образованию конденсата. |
|  | Зеленая или влажная древесина |  | Используйте твердую древесину, срубленную не менее 2 лет назад и хранящуюся в защищенном, проветриваемом месте. |
|  | Состояние дымохода |  | Удлините дымоход (минимум 5-6 метров). Правильно утеплите дымоход. Проверьте герметичность дымохода/прибора. |

БАЗОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ

| № п/п | Артикул | Описание | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5021100000 | Isaba-Roncal-Garde, Зольник | 1 |
| 2 | 5021150001 | Garde. Стекло камина | 1 |
| 3 | COR-014 | Isaba-Roncal-Garde, Шнур 8x2 для дверцы камина | 1,9 м |
| 4 | 5021100002 | Isaba-Roncal-Garde, дверца камина передняя | 1 |
| 5 | ISA-041 | Isaba. Шнур Ø8мм для передней дверцы камина | 2,1 м |
| 6 | 5021150002 | Garde. Стекло боковой дверцы | 2 |
| 7 | C0R-015 | Isaba-Roncal-Garde, Шнур 8x2 стекла боковой дверцы | 1,4 м |
| 8 | 5021100005 | Isaba-Roncal-Garde, Литая дверца камина боковая | 2 |
| 9 | ISA-042 | Isaba. Шнур Ø8мм для боковой дверцы камина | 1,6 м |
| 10 | 5021100004 | Isaba-Roncal-Garde. Литая плита | 1 |
| 11 | 5021100007 | Isaba-Roncal-Garde. Петля передняя верхняя | 1 |
| 12 | 5021100008 | Isaba-Roncal-Garde, Вермикулитовый дефлектор, верх. | 1 |
| 13 | 5021100009 | Isaba-Roncal-Garde, Вермикулитовый дефлектор, ниж. | 1 |
| 14 | 5021100010 | Isaba-Roncal-Garde, Вермикулитовая пластина задняя, прав. | 1 |
| 15 | 5021100011 | Isaba-Roncal-Garde. Вермикулитовая пластина задняя, лев. | 1 |
| 16 | 5021100012 | Isaba-Roncal-Garde. Вермикулитовое основание камина | 2 |
| 17 | 5021100013 | Isaba-Roncal-Garde. Ящик нижний цокольный | 2 |
| 18 | 5021100014 | Roncal. Ручка дверцы камина | 1 |
| 19 | 5021100015 | Isaba-Roncal-Garde, Разделитель каминный | 1 |
| 20 | 5021100016 | Isaba-Garde-Roncal. Заслонка первичного, вторичного воздуха и двойного дожигания | 1 |
| 21 | 5021150003 | Garde. Стеклянная направляющая вторичного воздуха | 1 |

ИНФОМАЦИЯ О ПЕРЕРАБОТКЕ

Утилизация прибора является исключительной ответственностью владельца, который должен соблюдать действующие в его стране законы в отношении безопасности и защиты окружающей среды. По окончании срока службы изделие нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами.

Его можно доставить в специальные муниципальные центры выборочной утилизации, или в розничные магазины, оказывающие эту услугу. Выборочная утилизация продукта позволяет избежать возможных негативных последствий для окружающей среды и здоровья, а также позволяет заново использовать материалы, из которых он состоит, обеспечивая значительную экономию энергии и ресурсов.

Прибор можно разобрать (детали собраны с помощью винтов или заклепок), а компоненты можно отправить на соответствующую переработку. В состав прибора входят сталь, чугун, стекло, изоляционные материалы, электротехнические материалы и пр.

ДЕКЛАРАЦИЯ РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК

|  | ES-S-051 |
| --- | --- |

ДЕКЛАРАЦИЯ РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК согласно регламенту ЕС № 305/2011

1. 	Уникальный идентификатор изделия

•	Марка: Lacunza

•	Тип: камин

•	Модель: GARDE

2. 	Назначение изделия: Камин с ручным режимом загрузки, предназначенный для сжигания твердых видов топлива (указано в инструкции) с целью обогрева помещения, в котором он установлен.

3. 	Наименование и адрес производителя:

LACUNZA KALOR GROUP S.A.L.

Пром. зона Ибарриа 5А 31800, Альсасуа (Наварра) (Испания)

Тел.: (0034) 948563511

Факс: (0034) 948563505

E-mail: comercial@lacunza.net

4. 	Система оценки и контроля постоянства рабочих характеристик: 3

5. 	Лаборатория технической экспертизы:

STROJÍRENSKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, S.P.

Институт технических испытаний, государственное предприятие

Худцова 424/56b, 621 00 Брно, Чешская Республика. Орган технической экспертизы 1015

На основе системы: 3

Номер протокола испытаний (дата): CPR-B-00095-23 (26.01.2023)

6.	Заявленные рабочие характеристики:

| Согласованные технические характеристики: EN13240:2001/A2:2004/AC:2006/AC:2007 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основные характеристики | Значения |  |
| Огнестойкость | Соответствует |  |
| Минимальный отступ от горючих материалов | Слева: Справа: Сзади: Спереди: Сверху: | 700 мм 700 мм 400 мм 1000 мм 1000 мм |
| Температура дымовых газов: | 289°С |  |
| Выбросы CO на 13% О2 | 0,05% |  |
| Выбросы CO на 13% О2 | 619 мг/м² |  |
| Выбросы NOx на 13% О2 | 105 мг/м² |  |
| Выбросы ОГС на 13% О2 | 56 мг/м² |  |
| Выбросы частиц на 13% О2 | 28 мг/м² |  |
| Выделение опасных веществ | Соответствует |  |
| Температура поверхности | Соответствует |  |
| Электробезопасность | – |  |
| Максимальное рабочее давление | – |  |
| Механическая прочность (для поддержки дымохода) | Соответствует |  |
| Выход тепловой мощности в окружающую среду | 11 кВт |  |
| Передача тепловой энергии воде | – |  |
| КПД | 77% |  |

Рабочие характеристики изделия, указанного в пункте 1, соответствуют характеристикам, заявленным в пункте 6.

Настоящая декларация рабочих характеристик выдана под собственную ответственность производителя, указанного в пункте 3.

| Хосе Хулиан Гарсиандия Пельехеро Генеральный директор | Альсасуа, 30.01.2023 |
| --- | --- |

ЗНАК CE

| 23 | LACUNZA KALOR GROUP S.A.L. Пром. зона Ибарриа 5А 31800 Альсасуа (Наварра) (Испания) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номер: ES-S-051 |  |  |  |  |
| Марка: Lacunza Тип: камин Модель: GARDE |  |  |  | Лаборатория технической экспертизы: SZU №1015 |  |
| Тип прибора: CM |  |  |  |  |  |
| Камин с ручным режимом загрузки, предназначенный для сжигания твердых видов топлива (указано в инструкции) с целью обогрева помещения, в котором он установлен. Не для постоянной работы. Требует индивидуального дымоходного канала. |  |  |  |  |  |
| EN13240:2001/A2:2004/AC:2007 |  |  |  |  |  |
| Основные характеристики |  |  | Значения |  |  |
| Огнестойкость |  |  | Соответствует |  |  |
| Минимальный отступ от горючих материалов |  | Слева: Справа: Сзади: Спереди: Сверху: |  |  | 700 мм 700 мм 400 мм 1000 мм 1000 мм |
| Температура дымовых газов: |  |  | 289 °C |  |  |
| Выбросы CO на 13% О2 |  |  | 0,05% |  |  |
| Выбросы CO на 13% О2 |  |  | 619 мг/м² |  |  |
| Выбросы NOx на 13% О2 |  |  | 105 мг/м² |  |  |
| Выбросы ОГС на 13% О2 |  |  | 56 мг/м² |  |  |
| Выбросы частиц на 13% О2 |  |  | 28 мг/м² |  |  |
| Выделение опасных веществ |  |  | Соответствует |  |  |
| Температура поверхности |  |  | Соответствует |  |  |
| Электробезопасность |  |  | – |  |  |
| Механическая прочность (для поддержки дымохода) |  |  | Соответствует |  |  |
| Выход тепловой мощности в окружающую среду |  |  | 11 kW |  |  |
| Передача тепловой энергии воде |  |  | - |  |  |
| КПД |  |  | 77% |  |  |

LACUNZA KALOR GROUP S.A.L

Pol. Ind. Ibarrea 5A

31800 Alsasua (Navarra) Spain

Тел.: (00 34) 948 56 35 11

Факс: (00 34) 948 56 35 05

e-mail: comercial@lacunza.net

www.lacunza.net

РЕДАКЦИЯ: 0